АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.06.2015 года                                                                           № 91

Об утверждении «Программы комплексного

развития системы коммунальной инфраструктуры

Приволжского сельского поселения на

среднесрочный период 2014-2024 годы»

В соответствии с п.5.1 ст. 26 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов",

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Приволжского сельского поселения на среднесрочный период 2014-2024 годы» (Приложение №1)

2.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации Приволжского сельского поселения по общим вопросам – Сдобнову Наталью Александровну.

3.  Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Приволжского

сельского поселения	                  Е.Н. Коршунова

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приволжского сельского поселения

на  2014-2024 годы

2014 г.

# Содержание

Содержание	2

1.	Паспорт Программы	3

2. Введение………………………………………………………………………………………….4

2.1. Основания для разработки Программы…………………………………………………..4

2.2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Приволжского сельского поселения……………………………………………………………...5

2.3. Сроки и этапы реализации Программы…………………………………………………..5

2.4. Механизм реализации Программы………………………………………………………..5

2.5. Оценка ожидаемой эффективности Программы…………………………………………6

3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	7

3.1 Краткая характеристика Приволжского сельского поселения	7

3.2 Информация о генеральном плане Приволжского сельского поселения………..……...7

3.3 Демографическая ситуация………………………………………………………………...8

3.4 Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунального хозяйства Приволжского сельского поселения	8

4.	Обоснование необходимости принятия Программы	15

5.	Цели и задачи Программы	15

6.	Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	15

7.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	19

8. 	   План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей………………………………………..….20

9.	Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения	26

10.	Управление Программой	27

# Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Приволжского сельского поселения на среднесрочный период 2014-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Приволжского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Ярославская областная торгово-промышленная палата |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями, повышение качества производимых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | - Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей; - удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год; - уровень газификации жилищного фонда; - удельный вес ветхого и аварийного жилья к общей площади жилищного фонда |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2024 годы; 1-й этап – 2014 – 2019 гг., 2-й этап – 2020 – 2024 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансовых средствах 288 039,27 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 34 909,27 тыс.руб. ; средства областного бюджета – 214 200 тыс.руб.; внебюджетные источники – 10 930 тыс.руб.; собственные средства предприятий –28 000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год – до 0,2%; - повышение уровня газификации жилого фонда природным газом до 5,8%; - количество обращений граждан в органы исполнительной власти по вопросам водоснабжения и водоотведения – до 0,001 единиц на одного жителя; - снижение затрат на транспортировку электроэнергии на 1% |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель главы Администрации Приволжского сельского поселения по общим вопросам. Контактный телефон: 2-12-23, факс 2-24-25 |

- Введение

2.1. Основание для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию Программы являются:

      - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210 - ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

      - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

      - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

      - Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

      - Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

      - Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

      - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

      - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145 - ФЗ (ред. от 27.06.2011г.);

      - Генеральный план Приволжского сельского поселения Мышкинского муниципального района Ярославской области.

2.2.  Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса Приволжского сельского поселения

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Приволжского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем, повышение качества коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса Приволжского сельского поселения являются:

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- повышение  уровня газификации жилого фонда природным газом;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы: 2014 - 2024 гг.

Этапы реализации Программы:

I-й  этап  - с 2014 года по 2019 год.

II-й  этап  - с 2020 года по 2024 год.

2.4.     Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация Приволжского сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса Приволжского сельского поселения участвуют в разработке программных мероприятий  и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы Администрация Приволжского сельского поселения ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

  - Оценка ожидаемой эффективности Программы

Результаты Программы Приволжского сельского поселения на 2014-2024 гг. определяются с помощью целевых индикаторов:

-  удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год  до 0,2%;

-  повышение  уровня газификации жилого фонда природным газом до 5,8%;

- количество обращений граждан в органы исполнительной власти по вопросам водоснабжения и водоотведения до 0,001 единиц на одного жителя;

-  снижение затрат на транспортировку электроэнергии на 1%.

Ожидаемыми результатами Программы являются:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития сельского поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса сельского поселения.

### 3. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Приволжского сельского поселения

### 3.1. Краткая характеристика Приволжского сельского поселения

Географическая площадь территории Приволжского сельского поселения (далее- Приволжское СП) составляет 94 312 га.

В состав Приволжского СП входят 211 сельских населенных пунктов (далее - СНП). Численность населения Приволжского СП (на 1 января 2015 год) составляет 3 681 человек,  зарегистрированных по месту жительства.

Территория Приволжского СП полностью занимает левобережье реки Волги в границах Мышкинского МР.

Ближайший речной порт  на реке Волге - в г.Углич, пристань – в г.Мышкин; ближайший аэропорт -  «Туношна» (120км).

Населенные пункты Приволжского СП удобно  связаны  с центром СП – с.Шипилово и центром МР - городом Мышкиным системой автодорог регионального (межмуниципального) значения и автомобильными дорогами местного значения.

По территории СП проходят многочисленные транзитные магистральные газопроводы и нефтепроводы и линии электропередач (ЛЭП) напряжением 35 кВ.

По территории СП проходит нефтепровод высокого давления (1 020 мм), магистральный газопровод высокого давления Ухта – Торжок (1 200 мм).

Жители большинства населенных пунктов пользуются сжиженным газом.

Водоснабжение наиболее крупных сельских населенных пунктов (далее-СНП) осуществляется от артскважин.

| Муниципальное образование | Генеральный план поселения |
| --- | --- |
| Приволжское сельское поселение | Утвержден решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района №67 от 18.02.2011 г. |

3.2. Информация о генеральном  плане  Приволжское СП и схема территориального планирования

Документом территориального планирования является Генеральный план Приволжского СП, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития  поселения. Генеральный план определяет основные направления развития и организации его  территории на расчетный на срок до 2026 года, с первой очередью строительства до 2019 года.

3.3. Демографическая ситуация

Анализ динамики численности населения Приволжского СП  проведен на основании данных Администрации Приволжского сельского поселения (см. таблицу 3.1).

Таблица 3.1 Численность населения Приволжского СП в 2010-2014 гг.

| Территория | Количество проживающих, чел. | Прирост (+) /убыль (-) за 5 лет, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| Приволжское СП | 4 379 | 3 962 | 3 893 | 3 691 | 3 681 | -698 |

### 3.4. Краткий анализ существующего состояния жилищно-коммунального хозяйства Приволжское СП

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Приволжского СП является важнейшей сферой его социально-экономического развития.

Жилищно-коммунальный комплекс Приволжского СП включает в себя:

- жилищный фонд  - 122,311 тыс. кв.м;

- тепловые сети в двухтрубном измерении 0,647 км (в муниципальной собственности);

- водозаборные сооружения - 24 ед.;

- водопроводные сети  - 37 089,27 м;

- канализационные сети  - 114,53  м;

В сфере ЖКХ Приволжского СП осуществляют свою деятельность:

-ОАО «Водоканал ЯГК»  оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению;

-ОАО «Ярославская генерирующая компания»  оказывает услуги по теплоснабжению;

-ОАО «Ярославская сбытовая компания», Мышкинский участок Рыбинского производственного отделения ОАО «МРСК Центра»  оказывает услуги по электроснабжению;

-  филиал ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в г.Мышкине  оказывает услуги по газоснабжению;

- общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом» -   техническое обслуживание  МКД (3 многоквартирных жилых домов общей площадью      14,9509 тыс. кв. м).

Одной из социальных проблем Приволжского СП является жилищная проблема

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в основном осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. Среднегодовые темпы строительства в поселении составляют 0,05 тыс. кв. м в год.

Согласно Генеральному плану  в Приволжском СП до 2025 г. прогнозируется сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства.

Расширение застройки планируется в таких перспективных населенных пунктах как: Сера, Рябинино, Поводнево, Палкино, Оленино, Зарубино, Бурдуково, Кривец, Галачевская, Романовка, Коптюшка, а также деревни Тетерюхино, которая в перспективе войдет в городскую черту г. Мышкина. Помимо перечисленных выше, развитие строительства возможно и во всех остальных населенных пунктах Приволжского СП.

Общая площадь жилищного фонда по Приволжскому СП составляет  122,3113 тыс. кв. м, из них,  12,2 % приходится на многоквартирные дома.

Состояние жилищного фонда в многоквартирных жилых домах Приволжского СП выглядит следующим образом – см.таблицы  3.2 и 3.3

Таблица 3.2 Состояние жилого фонда Приволжского СП по годам постройки

| Период постройки зданий | Количество многоквартирных домов, ед. | Общая площадь, кв. м |
| --- | --- | --- |
| До 1920 г | 6 | 236,4 |
| 1921-1954 гг. | 12 | 511,1 |
| 1946-1970 гг. | 33 | 1 370,4 |
| 1971-1995 гг. | 74 | 12 301,3 |
| После 1995 г. | 6 | 531,7 |
| Итого: | 131 | 14 950,90 |

Таблица 3.3 Состояние жилого фонда Приволжского СП

| Уровень износа домов, % | Количество многоквартирных домов, ед. | Доля в общем количестве домов, % |
| --- | --- | --- |
| От 0 до 30% | 11 | 8,4 |
| От 31 до 65 % | 84 | 64,1 |
| От 66 до 70% | 29 | 22,1 |
| Свыше 70% | 7 | 5,4 |
| Итого: | 131 | 100 |

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в  Приволжском СП доминируют многоквартирные дома возраста 45 лет и старше.

В 2012-2014 гг. в Приволжском СП проведены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Было отремонтировано 3 дома в с. Поводнево -  д. 8, д.10 и д.11. А также выполнены работы по капитальному ремонту жилья на сумму 2,6 млн. руб.

Показатели благоустройства жилищного фонда Приволжского СП приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4  Показатели благоустройства жилищного фонда Приволжского СП

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Средне- областной (по данным Яроблстата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес оборудованной площади к общей площади жилищного фонда: |  |  |  |  |  |
| -канализацией | % | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 33,2 |
| -центральным отоплением | « « | 0,2 | 0,26 | 0,26 | 46,3 |
| - центральным водоснабжением | « « | 33 | 33 | 33 | 78,94 |
| - газом (природным и баллонным) | « « | 95,5 | 96 | 96 | 81,4 |

Как видно из таблицы 3.4, за 2013 год показатели обеспеченности жилого фонда канализацией и центральным отоплением в Приволжском СП ниже по сравнению   со  среднеобластными показателями в десятки раза, а по водоснабжению – в 2,4 раза. Обеспеченность населения газом (природным и баллонным) немного выше среднеобластного показателя.

В 2014 году уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры Приволжского СП имел следующие характеристики (таблица 3.5).

Таблица 3.5  Износ объектов коммунальной инфраструктуры

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры Приволжское СП: | % | 65 | 66 | 67 |
| - теплоснабжения | « « | 91 | 92 | 93 |
| - водоснабжения | « « | 70 | 71 | 72 |
| - водоотведения | « « | 13 | 14 | 15 |
| - электроснабжения | « « | 71 | 72 | 73 |
| - газоснабжения | « « | 15 | 15 | 15 |

Как видно из таблицы 3.5, в Приволжское СП  происходит ежегодное повышение  уровня износа коммунальной инфраструктуры в среднем на 1%. Прежде всего, это связано с износом теплосетей, водо- и электросетей.

Основные показатели функционирования коммунальной сферы в Приволжское СП представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Основные показатели функционирования коммунальной сферы Приволжского СП

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление теплоэнергии, всего, в т. ч.: | тыс. Гкал | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| -населением | « « | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| -бюджетными организациями | « « | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
| Потери тепловой энергии | « « | - | - | - | - |
| Протяжённость тепловых сетей в трубном измерении | км | 0,97 | 0,775 | 0,647 | 0,647 |
| Ввод новых тепловых сетей | « « | - | - | - | - |
| Отпущено воды всем потребителям, всего, в т.ч.: | тыс.м3 | 40,1 | 40,7 | 42,6 | 47,6 |
| - населению | « « | 30,4 | 31 | 32,9 | 37,9 |
| - организациям | « « | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| Потери воды | « « | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Количество водозаборов | ед. | - | - | - | - |
| Протяжённость водопроводных уличных сетей | км | 32,435 | 32,604 | 34,763 | 37,089 |
| Ввод новых водопроводных сетей | « « | - | - | - | - |
| Протяжённость канализационных уличных сетей | « « | 0,064 | 0,064 | 0,114 | 0,114 |
| Ввод новых канализационных сетей | « « | - | - | - | - |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень газификации жилого фонда природным газом | % | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |

Как видно из таблицы 3.6, в Приволжское СП за четыре анализируемых года потребление тепловой энергии не изменилось, отпуск воды возрос на 18,7%, а уровень газификации жилого фонда природным газом остался на одном уровне.

Теплоснабжение

В Приволжском СП функционирует одна котельная, работающая на топливных брикетах. Длина трубопроводов теплосети (в двухтрубном исполнении) составила 646,8 м. Объем потребления тепловой энергии в Приволжском СП за анализируемый период  составил  0,46  тыс. Гкал в год. Потери тепловой энергии отсутствуют.

Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения Приволжского СП выявил следующие основные проблемы:

- высокая изношенность всех сетей на протяжении 1,29 км (с.Кривец);

- высокий износ оборудования котельной и высокая себестоимость отпускаемой тепловой энергии;

- недостаток счетчиков энергоресурсов.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием  как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Приволжского СП в целом.

Водоснабжение

###### Снабжение водой в Приволжском СП осуществляется посредством эксплуатации:

###### - централизованной системы водоснабжения,

###### - артезианских скважин – 23 ед.,

- колодцев – 575 ед., из них общественных -  190 ед.

###### Централизованное водоснабжение в Приволжском СП осуществляет  ОАО «Водоканал ЯГК».  Протяженность водопроводных уличных сетей – 37,089 км. Отпуск воды всем категориям потребителям за 2011-2013 гг. имел  стабильный характер.

###### Согласно Генерального плана Приволжского СП расходы воды  по видам потребителей до 2026 г. будут иметь следующие показатели (см.таблицу 3.7).

Таблица 3.7  Планируемые расходы воды по видам потребителей

| Наименование потребителя | Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь 2014г. | Расчетный срок 2026г. |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - население | 135,8 | 162,96 | 165,65 | 198,78 |
| - предприятия и организации | 41 | 41 | 50 | 50 |
| - поливка улиц и зеленых насаждений | 79 | 79 | 97,2 | 97,2 |
| -неучтенные расходы (10%) | 13,58 | 16,30 | 16,57 | 19,88 |
| Всего | 269,74 | 299,69 | 329,85 | 366,37 |

###### Основные проблемы в системе водоснабжения Приволжского СП:

- сети водоснабжения требуют реконструкции из-за высокого процента износа (более 60%);

- качество воды в некоторых населенных пунктах СП не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; необходимо применение обеззараживающих установок для дезинфицирования воды;

- водонапорные башни, водозаборные колонки имеют большой процент износа.

Для улучшения сложившейся ситуации, требуются инвестиции в направление «водоснабжение».

Водоотведение

Водоотведение Приволжское СП включает в себя: канализационные сети протяженностью 114,53 м. Очистные сооружения в Приволжском СП отсутствуют. Ливневой канализации на территории поселения нет. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Основная проблема в водоотведении  СП – отсутствие очистных сооружений и развитой централизованной канализационной сети. Программа предусматривает выполнение работ по реконструкции станции вторичной очистки воды на ВОС и водопроводных  сетей.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Приволжского СП обеспечивает ОАО «Ярославская сбытовая компания» и Мышкинский участок Рыбинского производственного отделения ОАО «МРСК Центра».

Электроснабжение осуществляется от двух центров питания:

- ПС 110/35/10КВ «Крюково»

- ПС 35/10КВ «Рождествено».

Подстанция ПС 110/35/10КВ «Крюково» имеет питание от 2-х ВЛ-110 КВ : отп. от ВЛ «Пищалкинская» протяженностью 9,53 км. и отп. от ВЛ «Палкино» протяженностью 9,53 км. В нормальном режиме СР-110 КВ на ПС «Крюково» отключен и может быть включен вручную при  отключении одной из линий. При этом необходимо отметить, что ПС «Крюково» является однотрансформаторной и для повышения надежности необходима установка второго трансформатора, либо на первом этапе - установка СВ-110КВ;

Подстанция ПС 35/10 КВ «Рождествено» получает питание по двум ВЛ-35 КВ: «Рождествено» и «Климатино-Рождествено». В нормальном режиме СМВ-35 КВ на ПС «Рождествено» отключен.

Основные данные по центрам питания приведены в таблицах 3.8 и 3.9:

Таблица 3.8 Перечень центров питания 35-110 КВ

| № п/п | Центр питания, населенный пункт | Напряжение, КВ | Количество и установленная мощность трансформаторов | Количество питающих линий 35-110 КВ/ шт. | Количество отходящих линий 10 КВ. | Максимальная нагрузка на шинах 10 КВ, МВ*А(зимний максимум) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шт. | км |  |
|  |  | ВН | СН | НН | шт. | МВ*А |  |  |  |  |
| 1 | Крюково | 110 | 35 | 10 | 1 | 1*6,3 | 2 | 3 | 34,92 | 0,25 |
| 2 | Рождествено | 35 | - | 10 | 2 | 2*2,5 | 2 | 6 | 175,294 | 0,99 |
| ИТОГО | - | 11,3 | - | 9 | 210,214 | 1,24 |

Таблица 3.9 Перечень центров питания (РП)-10 КВ

| № п/п | Центр питания, населенный пункт | Напряжение, КВ | Количество отходящих линий 10 КВ./ шт. | Максимальная нагрузка на шинах 10 КВ, МВ*А(зимний максимум) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | км |  |
| 1 | Богородское | 10 | 2 | 23,06 | 0,334 |
| 2 | Шипилово | 10 | 3 | 42,12 | 0,37 |
| ИТОГО | 5 | 65,18 | 0,704 |

Исходя из вышеуказанного можно сделать вывод, что ПС 110/35/10 КВ «Крюково», ПС 35/10 КВ «Рождествено» могут обеспечить большой прирост нагрузки Мышкинского района без затрат на развитие сети 35 КВ. Однако доля обеспечения электроснабжения в  ремонтных и аварийных режимах, на подстанции ПС 110/35/10 КВ «Крюково» необходима установка второго трансформатора. Это позволит  повысить надежность электроснабжения потребителей путем организации дополнительных резервных связей без значительного увеличения объемов реконструкции  окружающей распределительной сети 110 КВ.

Газоснабжение

Газоснабжение в Приволжское СП осуществляет филиал ОАО «Газпром Газораспределение Ярославль» в г.Мышкине. Уровень газификации жилого фонда поселения природным газом составляет 3,79%. Ежегодно данный показатель  незначительно увеличивается. В Приволжском СП газифицированы следующие населенные пункты: д. Коптево, д. Антипово, д.Третьяковка, д.Зарубино, д. Галачевская, д.Чебыхино, д.Романовка, с. Поводнево, с.Кривец.

Население Приволжского сельского поселения, не обеспеченное природным газом,  использует баллонный газ.

### 4.Обоснование необходимости принятия Программы

Для стабильного и поступательного функционирования жилищно-коммунального комплекса Приволжское СП необходимо разработать и утвердить Программу комплексного развития  коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Принятие Программы обусловлено необходимостью предупреждения непредвиденных ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса  СП, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

### 5.Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями, повышение качества производимых  коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение  уровня газификации жилого фонда природным газом;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

### Перспективы развития Приволжского СП и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

К основным мероприятиям по территориальному планированию Приволжского СП относятся (из Генерального плана, стр. 29):

- комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов

По прогнозам население Приволжского СП составит  в 2024г.  около 3420 человек, т.е. убыль населения прогнозируется из расчета 29 чел./год.

В Приволжском СП на период до 2025 г. предполагается сохранение доминирующей роли частного жилищного фонда в объеме нового жилищного строительства. Среднегодовые темпы строительства в поселении  должны составить 0,54 тыс. кв. м в год до 2017 гг. и 0,26 тыс. кв. м за 2017-2027 гг.

В основном строительство будет происходить в населенных пунктах, являющихся потенциальными поставщиками работников для проектируемого молочного завода, предприятия по выращиванию и переработке ягод, а также вблизи центров развития туризма, где возникнет потребность в обслуживающем персонале. Таким образом, расширение застройки планируется в таких перспективных населенных пунктах как: Сера, Рябинино, Поводнево, Палкино, Оленино, Зарубино, Бурдуково, Кривец, Галачевская, Романовка, Коптюшка, а также деревни Тетерюхино, которая в перспективе войдет в городскую черту г. Мышкина. Помимо перечисленных выше, развитие строительства возможно и во всех остальных населенных пунктах Приволжского СП.

В связи с тенденцией жителей крупных городов (Ярославль, Москва) выкупать земли под частное коттеджное строительство, наибольший рост строительства можно ожидать на территории Приволжского СП, проходящей вдоль берега Волги. Проектом предлагается использовать для этого земли вблизи д. Оленино, Тараканово, Коплино, Кривец. Образование коттеджных поселков на данной территории будет способствовать развитию торговли и предоставлению услуг, что помимо всего создаст новые рабочие места для местного населения.

Согласно Генплану, предусматривается развитие туризма в поселении за счет организации культурного, агро-, детского, событийного  и других видов туризма. Историко-культурные объекты, уникальные ландшафты, высокий природно-рекреационный потенциал, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему всего Мышкинского МР (в т.ч. Приволжского СП), ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Электроснабжение

Согласно Генплану, сеть магистральных ЛЭП-35 кВ на территории Приволжского СП останется без изменения. Сохраняются (модернизируются) распределительные электроподстанции РПС-35 КВ. Кроме того, на первую очередь проектируется строительство следующих трансформаторных подстанций 10 КВ:

| Название подстанции | Название ближайшего населенного пункта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Молокозавод | Галачевская | Для обеспечения электроэнергией проектируемого молокозавода и сопутствующей инфраструктуры |
| Туркомплекс | Поводнево | Для обеспечения электроэнергией проектируемого туристско-гостиничного комплекса |
| Спорткомплекс | Бабино | Для обеспечения электроэнергией проектируемого детского спортивного комплекса |
| Ферма | Старово | Для обеспечения электроэнергией проектируемого фермерского хозяйства |

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития поселения;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосети;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Водоснабжение

Для водоснабжения Приволжского СП на перспективу предлагается оставить основной источник водоснабжения – подземные воды, только с.Поводнево обеспечивать от поверхностного водозабора, обеспечивающего г.Мышкин.

Согласно данной Программе, в поселении необходимо провести реконструкцию станции вторичной очистки воды на ВОС, реконструкцию водопроводных сетей, реконструкцию ряжевого оголовка водоприёмника д.Коптюшка, а также привести ЗСО источников водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02. Это необходимо выполнить для деревень Зарубино, Третьяковка, Крутец, Сера, Старово, Фроловское, Мерга. Прогнозы суточного расхода сточных вод Приволжского СП по Генплану – в таблице 6.1.

###### Таблица 6.1  Расходы сточных вод

| Наименование | Суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- |
|  | Первая очередь 2014 г. | Расчетный срок 2024 г. |
|  | Средний | Максимальный | Средний | Максимальный |
| - жилая и общественная застройка | 110,8 | 132,96 | 144,025 | 172,83 |
| - предприятия и организации | 41 | 41 | 50 | 50 |
| - неучтенные расходы (5%) | 5,54 | 6,65 | 7,20 | 8,64 |
| Всего | 157,34 | 180,61 | 201,23 | 231,47 |

##### Водоотведение

Согласно Генплана предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. Учреждения отдыха планируется оснастить либо централизованными системами канализации с подключением к канализационной сети населенного пункта, либо автономными системами. Критерием выбора типа очистных сооружений может служить удаленность от населенного пункта с централизованной системой канализации и  отсутствия источников финансирования на их проведение.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения  является частью развития всей его социально-экономической жизни. Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры необходимо понимание перспектив развития сельского поселения в целом на годы, указанные в Генплане, а также спроса на коммунальные услуги.

Перечень прогнозных показателей развития Приволжское СП, их количественное значение, а также прогнозные объемы потребления  основных коммунальных ресурсов  представлены  в таблице 6.2.

Для моделирования прогноза показателей спроса на коммунальные ресурсы применялся трендовый анализ, основанный на фактических данных за 2011-2013 годы.

Таблица 6.2  Динамика перспективных показателей развития Приволжского СП

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022-2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателей развития сельского поселения |  |  |  |
| Численность населения | Чел. | 3681 | 3652 | 3623 | 3594 | 3565 | 3536 | 3507 | 3420 |
| Объемы потребления основных Показатели коммунальных ресурсов |  |  |  |
| Теплоснабжение | Гкал/час | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
| Водоснабжение | тыс.куб.м | 47,6 | 131,9 | 216,2 | 299,69 | 316,36 | 333,03 | 349,09 | 366,37 |
| Водоотведение | « « | 72,31 | 108,41 | 144,51 | 180,61 | 193,3 | 206,01 | 218,7 | 231,47 |
| Газоснабжение | « « | 385 | 388 | 391 | 394 | 395 | 397 | 401 | 405 |

Как видно из таблицы 6.2, за период  реализации Программы прогнозируется ежегодная убыль населения Приволжского СП в среднем на 0,8-2,5%.

Потребление коммунальных ресурсов за период 2015-2024 гг. увеличится по все основным направлениям и составит в среднем:

- по теплоснабжению – на 11,5%,

- по водоснабжению – на 30%,

- по водоотведению – на 33,3%,

- по газоснабжению – на 2%.

Также в результате реализации данной Программы и грамотной работы Администрации Приволжского сельского поселения  будет минимизировано количество обращений граждан в органы исполнительной власти по вопросам водоснабжения и водоотведения в расчете на одного жителя. В последующие годы показатель не будет увеличиваться.

Таким образом, данные таблицы 6.2. свидетельствуют о важности и эффективности выполнения мероприятий настоящей Программы.

### Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры:

-  удельный вес потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса в год до 0,2%;

- повышение  уровня газификации жилого фонда природным газом до 5,8%;

- количество обращений граждан в органы исполнительной власти по вопросам водоснабжения и водоотведения до 0,001 единиц на одного жителя;

-  снижение затрат на транспортировку электроэнергии на 1%.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2024 году:

- сокращение потерь воды в общем объеме поставляемого ресурса на 0,1 тыс.м3 в год;

- снижение износа водопроводных сетей на 22%;

- надежное снабжение населения качественной питьевой водой;

- оптимизация электроснабжения потребителей;

- увеличение числа жителей, пользующихся природным газом.

# 8. План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей

Данной Программой разработан План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  Приволжского СП на 2014-2024 годы (далее - План мероприятий).

Размер предусматриваемых в Плане мероприятий инвестиций определен, исходя из имеющихся первоочередных потребностей в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Приволжское СП, повысит качество предоставления ЖКУ, улучшит экологическую обстановку в Приволжское СП.

Мероприятия Программы в системе водоснабжения и водоотведения предусматривают чистку и обследование скважин, реконструкцию ряжевого оголовка водоприёмника, реконструкцию станции вторичной очистки воды на ВОС и реконструкцию водопроводных сетей.

В системе газоснабжения в рамках Программы запланирована подготовка проектно-сметной документации и  строительство газопровода в различных населенных пунктах Приволжское СП.

В мероприятия Программы по электроснабжению запланированы средства на строительство новых объектов.

Для успешной реализации Программы предусматривается при необходимости внесение в нее корректировок. При изменении Плана мероприятий приоритеты отдаются:

- мероприятиям, имеющим утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию и отвечающим основным целям Программы;

- мероприятиям по разработке проектно-сметной документации, реализация которых позволит обеспечить снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов, повышение срока службы оборудования;

- мероприятиям, начатым до реализации  настоящей Программы.

План мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Приволжского СП на 2014 - 2024 годы

Таблица 8.1  Водоснабжение и водоотведение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стои-мость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Чистка и обследование скважин д.Третьяковка | 1 Шт. | 60,61 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и обследование скважин д. Зарубино | 1шт. | 60,61 |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и обследование скважин д.Крутец | 1 шт. | 60,61 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и обследование скважин д.Старово | 1 шт. | 60,61 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и обследование скважин д.Сера | 1 шт. | 60,61 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и обследование скважин д.Фроловское | 1 шт. | 60,61 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистка и обследование скважин д.Мерга | 1 шт. | 60,61 |  |  | 60,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по реконструкции ряжевого оголовка водоприёмника д.Коптюшка | 1шт. | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ряжевого оголовка водоприёмника д.Коптюшка |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по реконструкции станции вторичной очистки воды на ВОС |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция станции вторичной очистки воды на ВОС |  | 12000 |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по реконструкция водопроводных сетей | 1 шт. | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей | 30 км | 12000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  |
| Итого: |  | 29924,27 |  | 60,61 | 363,66 | 500 | 4500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 |  |  |

Таблица 8.2 Газоснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Подготовка ПСД по газификации с.Кривец | 1 шт. | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода с. Кривец | 1,3 км | 1085 | 1085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по газификации д.Синицино | 1 шт. | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода д.Синицино | 8 км | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по строительству газопровода с. Поводнево-с.Сера | 1 шт. | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода с. Поводнево-с.Сера | 13 км | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по строительству газопровода г.Мышкин- д.Крюково | 1 шт. | 800 |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| Строительство газопровода г.Мышкин- д.Крюково | 15 км | 40000 |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  |
| Подготовка ПСД по газификации с.Шипилово | 1 шт. | 800 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| Строительство газопровода с.Шипилово | 8 км | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| Подготовка ПСД по газификации д.Кокошилово | 1 шт. | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| Строительство газопровода д.Кокошилово | 7 км | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |
| Подготовка ПСД по газификации с.Рождественно | 1 шт. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |
| Строительство газопровода с.Рождественно | 25 км | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |
| Подготовка ПСД по газификации с.Богородское | 1 шт. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |
| Строительство газопровода с.Богородское | 6 км | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| Итого: |  | 247 185 | 1585 | 600 | 30000 | 800 | 35000 | 800 | 40800 | 30800 | 25800 | 61000 | 20000 |

Таблица 8.3  Электроснабжение

| Наименование мероприятия (объекта) | Объемы работ, планируемые к выполнению | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Крюково ф.2 | 2,2 км | 9130 |  | 4565 | 4565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ТП 10 /0,4 кВ (ТП 32 и ТП 33) на ПС Крюково | 2 шт. | 1800 |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 10930 |  | 5465 | 5465 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4  План мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Приволжского СП по годам Программы

| Год мероприятия | Сметная стоимость, тыс.руб. | Прогнозируемый объём финансирования по видам | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Собственные средства предприятия | Областной бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 2015 год | 60,61 | 60,61 |  |  |  | Повышение надежности коммунальных систем и повышение качества предоставляемых услуг потребителям |
| 2016 год | 363,66 | 363,66 |  |  |  | « « |
| 2017 год | 500 | 50 |  |  | 450 | « « |
| 2018 год | 4500 | 225 |  |  | 4275 | « « |
| 2019 год | 6000 | 300 |  |  | 5700 | « « |
| 2020 год | 6500 | 325 |  |  | 6175 | « « |
| 2021 год | 6000 | 300 |  |  | 5700 | « « |
| 2022 год | 6000 | 300 |  |  | 5700 | « « |
| И того: | 29924,27 | 1924,27 |  |  | 28000 |  |
| Газоснабжение |  |
| 2014 год | 1585 | 1585 |  |  |  | « « |
| 2015 год | 600 | 600 |  |  |  | « « |
| 2016 год | 30000 | 30000 |  |  |  | « « |
| 2017 год | 800 | 800 |  |  |  | « « |
| 2018 год | 35000 |  |  | 35000 |  | « « |
| 2019 год | 800 |  |  | 800 |  | « « |
| 2020 год | 40800 |  |  | 40800 |  | « « |
| 2021 год | 30800 |  |  | 30800 |  | « « |
| 2022 год | 25800 |  |  | 25800 |  | « « |
| 2023 год | 61000 |  |  | 61000 |  | « « |
| 2024 год | 20000 |  |  | 20000 |  | « « |
| Итого: | 247 185 | 32 985 |  | 214200 |  |  |
| Электроснабжение |  |
| 2015 год | 5465 |  | 5465 |  |  | « « |
| 2016 год | 5465 |  | 5465 |  |  | « « |
| Итого | 10930 |  | 10930 |  |  | « « |
| ВСЕГО: | 288039,27 | 34909,27 | 10930 | 214200 | 28000 |  |

### 9. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Для достижения цели и решения задач Программы будут использованы следующие источники финансирования:

- средства местного бюджета,

- средства областного бюджета,

- собственные средства предприятия,

- внебюджетные источники.

Таблица 9.1 Источники финансирования Программы

| Наименование ресурсов | Объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе |
|  |  | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019-2024 г |
| 1.Системы водоснабжения и водоотведения, всего, в том числе за счет: | 29924,27 |  |  |  |  |  |  |
| -муниципального бюджета | 1924,27 |  | 60,61 | 363,66 | 50 | 225 | 1225 |
| - внебюджетных источников | 28000 |  |  |  | 450 | 4275 | 23275 |
| 2.Система газоснабжения | 247185 |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 32985 | 1585 | 600 | 30000 | 800 |  |  |
| -областной бюджет | 214200 |  |  |  |  | 35000 | 179200 |
| 3.Система электроснабжения, всего, в том числе: | 10930 |  |  |  |  |  |  |
| - за счет собственных средств предприятия | 10930 |  | 5465 | 5465 |  |  |  |
| ВСЕГО | 288039,27 | 1585 | 6125,61 | 35828,66 | 1300 | 39500 | 203700 |

Размеры тарифов на отпускаемые коммунальные ресурсы для населения в Приволжском сельском поселении  устанавливаются департаментом топлива и регулирования тарифов Ярославской области. Доступность тарифов обеспечивается показателями доступности, устанавливаемыми законодательным органом власти поселения.

### Управление Программой

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться  достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Руководитель Программы -  заместитель главы Администрации  Приволжского сельского поселения по общим  вопросам.

Исполнители основных мероприятий – организации жилищно-коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы включает в себя  общий контроль и контроль сроков реализации программных мероприятий. Контроль над исполнением Программы осуществляет Администрация Приволжское СП в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Приволжского СП;

- привлечение финансовых средств для реализации  Программы;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения мероприятий Программы будет проводиться Администрацией Приволжского СП. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.